Заявка на получение коммерческого предложения по изготовлению
контейнера хранения топлива для дизельной электростанции или котельной.

|  |
| --- |
| **1. Контактная информация** |
| Название Организации |  |
| Город |  |
| Город места установки КХТ: |  |
| Ф.И.О. Контактного лица |  |
| Должность контактного лица |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| e-mail |  |
|  | **2. Общие требования к КХТ:** |
|  | **kht-1-130** | **kht-2-130** | kht-3-130 | kht-4-130 |
| **1.** | **Тип 1**Резервуары КХТ со всех сторон закрыты металлическими декоративными панелями.  | **Тип 2**Резервуары КХТ с боков закрыты металлической сеткой, с дополнительными декоративными панелями. | **Тип 3**Резервуары КХТ открыты. | **Тип 4**Резервуары КХТ открыты, Насосы - в закрытом технологическом отсеке. |
| **2.** | **Количество контейнеров хранения топлива (КХТ)** |  один два три четыре |
|  | **3. Требования к контейнеру хранения топлива:** |
| **1.** | Количество резервуаров в контейнере  |  один два |
| **2.** | Объем резервуаров КХТ (м. куб.) | 1-й резервуар:2-й резервуар: |
| **3.** | Тип резервуаров |  двустенные (рекомендуется) одностенные |
| **4.** | Количество линий выдачи топлива |  одна две три другое |
| **5.** | Количество насосов для выдачи топлива |  один два три без насосов |
| **6.** | Модель насосов  |   |
| **7.** | Нужна ли линия возврата топлива?  |  да нет |
| **8.** | Нужен ли фильтр-сепаратор для очистки топлива от воды и механических примесей?  |  да, на каждую линию выдачи  да, на одну линию выдачи нет |
| **9.** | «Северное» исполнение контейнера (изготовление из морозостойкой низколегированной стали 09Г2С)Примечание: Цена увеличится ~ на 10% |  да нет |
| **10.** | Насосная установка для наполнения резервуара | без насосной установкиодна установка (на оба резервуара)две установки (по одной на каждый резервуар) |
| **11.** | Установить сливной узел (Муфта сливная, фильтр сливной, огнепреградитель) на насосную установку для подключения автоцистерны, в случае отсутствия сливного колодца на объекте. |  да нет |
| **12.** | Дополнительная информация |  |
| **4. Дополнительное оборудование поставляемое с КАЗС** |
| Комплект кабелей и проводов для ТРК, насосной установки, ДВУ, "Сигнал-03Б" (до диспетчерского пункта 25 м) |  |
| Защитное ограждение на крыше КХТ |  |
| Молниезащита КХТ |  |
| Замерная труба с люком замерным ЛЗ-80 (в стандартной комплектации установлена замерная труба с крышкой) |  |
| Шкаф электропитания и управления для КХТ |  |
| Метрошток МШС-3,5 |  |
| Набор искробезопасного инструмента (15 предметов)  |  |
| Набор искробезопасного инструмента (33 предмета)  |  |
| Металлический ящик для песка, дополнительно (1 шт. входит в стандартную комплектацию) |  |
| Дополнительные требования |